## Лист1
Каталог продукции
ПАО "Электромотор"
№ п/п | Наименование изделия | Мощность, кВт | Частота, об/мин
Электродвигатели
Трехфазные
1 | АИРМ63А2 | 0.37 | 3000
2 | АИРМ63B2 | 0.55 | 3000
3 | АИРМ63A4 | 0.25 | 1500
4 | АИРМ63B4 | 0.37 | 1500
5 | АИРМ63A6 | 0.18 | 1000
6 | АИРМ63B6 | 0.25 | 1000
7 | АИРМ63B8 | 0.12 | 750
8 | АИР71A2 | 0.75 | 3000
9 | АИР71B2 | 1.1 | 3000
10 | АИР71A4 | 0.55 | 1500
11 | АИР71B4 | 0.75 | 1500
12 | АИР71A6 | 0.37 | 1000
13 | АИР71B6 | 0.55 | 1000
14 | АИР71B8 | 0.25 | 7500
15 | АИР80A2 | 1.5 | 3000
16 | АИР80B2 | 2.2 | 3000
17 | АИР80A4 | 1.1 | 1500
18 | АИР80B4 | 1.5 | 1500
19 | АИР90L2 | 3 | 3000
20 | АИРМ100S2 | 4 | 3000
21 | АИРМ100L2 | 5.5 | 3000
22 | АИРМ100S4 | 3 | 1500
23 | АИРМ100L4 | 4 | 1500
24 | АИРМ100L6 | 2.2 | 1000
Однофазные
1 | АИРМУТ63А2 | 0.37 | 3000
2 | АИРМУТ63В2 | 0.55 | 3000
3 | АИРМУТ63А4 | 0.25 | 1500
4 | АИРМУТ63В4 | 0.37 | 1500
5 | АИРУТ71А2 | 0.75 | 3000
6 | АИРУТ71В2 | 1.1 | 3000
7 | АИРУТ71А4 | 0.55 | 1500
8 | АИРУТ71В4 | 0.75 | 1500
9 | АИРЗУТ71А2 | 0.55 | 3000
10 | АИРЗУТ71В2 | 0.75 | 3000
11 | АИРЗУТ71А4 | 0.37 | 1500
12 | АИРЗУТ71В4 | 0.55 | 1500
13 | АЭМУТ80А2 | 1.5 | 3000
Электродвигатели однофазные с дополнительной комплектацией
1 | АИРМУТ63А2 | 0.37 | 3000
2 | АИРМУТ63В2 | 0.55 | 3000
3 | АИРМУТ63А4 | 0.25 | 1500
4 | АИРМУТ63В4 | 0.37 | 1500
5 | АИРУТ71А2 | 0.75 | 3000
6 | АИРУТ71В2 | 1.1 | 3000
7 | АИРУТ71А4 | 0.55 | 1500
8 | АИРУТ71В4 | 0.75 | 1500
9 | АЭМУТ80А2 | 1.5 | 3000
Электродвигатели трехфазные многоскоростные
1 | АИР71А4/2 | 0,48 / 0,62 | 1500/3000
2 | АИР71В4/2 | 0,71 / 0,85 | 1500/3000
Трехфазные электродвигатели с повышенным скольжением
1 | АИРС71А2 | 1 | 3000
2 | АИРС71В2 | 1.2 | 3000
3 | АИРС71А4 | 0.6 | 1500
4 | АИРС71В4 | 0.8 | 1500
5 | АИРС71А6 | 0.4 | 1000
6 | АИРС71В6 | 0.63 | 1000
7 | АИРС71В8 | 0.37 | 750
Электродвигатели трехфазные для охлаждения трансформаторов
1 | АИРМ63А4ТР | 0.25 | 1500
2 | АИРБ71А4Ш | 0.25 | 1500
Электродвигатели однофазные для бытовых стиральных машин
1 | КДМ180-4/56 | 0.18 | 1500
2 | КДМ150-4/56 | 0.15 | 1500
Электродвигатель трехфазный для привода стрелочных переводов МСТМ-0,3 У2
1 | МСТМ-03 У2 | 0.3 | 920
Электродвигатели трехфазные со встроенным электромагнитным тормозом
1 | АИР71А2Е | 0.75 | 3000
2 | АИР71В2Е | 1.1 | 3000
3 | АИР71А4Е | 0.55 | 1500
4 | АИР71В4Е | 0.75 | 1500
5 | АИР71А6Е | 0.37 | 1000
6 | АИР71В6Е | 0.55 | 1000
7 | АИР71В8Е | 0.25 | 750
Мотор-редукторы и редукторы
Редукторы червячные одноступенчатые типа РЧМ
1 | РЧМ-50
2 | РЧМ-63
3 | РЧМ-75
Мотор-редукторы червячные одноступенчатые типа МРЧМ-50
| Электродвигатель | Мощность, кВт | Число об. на вых. валу/мин
1 | АИРМ63А4 | 0.25 | 14-69
2 | АИРМ63В4 | 0.37 | 34-140
3 | АИРМ63В6 | 0.25 | 22-44
4 | АИР71А4 | 0.55 | 45-135
5 | АИР71В4 | 0.75 | 90-135
6 | АИР71А6 | 0.37 | 45-91
7 | АИР71В6 | 0.55 | 61-91
Мотор-редукторы червячные одноступенчатые типа МРЧМ-63
| Электродвигатель | Мощность, кВт | Число об. на вых. валу/мин
1 | АИР80А4 | 1.1 | 47-141
2 | АИР80В4 | 1.5 | 70-141
3 | АИР71А4 | 0.55 | 27-67
4 | АИР71B4 | 0.75 | 33-90
Мотор-редукторы червячные одноступенчатые типа МРЧМ-75
| Электродвигатель | Мощность, кВт | Число об. на вых. валу/мин
1 | АИР71A4 | 0.5 | 17 - 33
2 | АИР71В4 | 0.75 | 23 - 54
3 | АИР80А4 | 1.1 | 35 - 94
4 | АИР80В4 | 1.5 | 47 - 141
Вентиляционное оборудование
Вентилятор радиальный среднего давления
1 | ВР 288-45-3.2 | 1.1 | 3000
Бытовая электротехника
Электронасосы
1 | БЦ "ВОРСКЛА" испо лнение 1
2 | БЦ "ВОРСКЛА" исполнение 3
3 | БЦ "ВОРСКЛА" исполнение 5
4 | БЦ "ВОРСКЛА"исполнение 4
5 | БЦ "ВОРСКЛА" исполнение 6
Кормоизмельчители
6 | "ЭЛИКОР-1" исп.1 зерно.+корнеплоды
7 | "ЭЛИКОР-1" исп. 2 зерно
8 | "ЭЛИКОР-1"исп.2 зерно с регулировкой
9 | "ЭЛИКОР-1" исп. 3 зерно + початки кукурузы
10 | "ЭЛИКОР-1" исп. 4 зерно + корнеплоды + стебельчастый корм
11 | "ЭЛИКОР-1" исп. 5 зерно + солома + початки кукурузы
12 | "ЭЛИКОР-1" исп. 6 яблоки
13 | "ЭЛИКОР-1" исп. 7 зерно + яблоки
14 | ЭЛИКОР-1" исп.8 зерно + яблоки + початки кукурузы
15 | "ЭЛИКОР-2" корнеплоды
16 | "ЭЛИКОР-3" зерно, 380В, Р=3,0 кВт
17 | "ЭЛИКОР-4" зерно, 380В, Р=7,2 кВт
18 | Транспортер спиральный гибкий (шнековый) ТСГ 3м
19 | Транспортер спиральный гибкий (шнековый) ТСГ 6м
20 | Терка механическая ТМ-1
21 | Электролущилка для кукурузы «Элук»
22 | Электроинструмент "ТЕМП"
23 | Маслопресс ПШУ-4 "Маслячок"
24 | Электрокультиватор
25 | Плуг-окучник на электрокультиваторы
26 | Кормоэкструдер шнековый КЭШ-1 380 V
27 | Кормоэкструдер шнековый КЭШ-2 220 V
28 | Доильный аппарат
29 | Томатный пресс
30 | Универсальный пресс ТШМ-2 (для винограда, фруктов и томатов)
Компресорная станция
1 | Компресорная станция передвижная СВПД 9/7 У1
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Элеваторное оборудование
1 | Задвижка реечная с электроприводом ЗРЭ-200
2 | Задвижка реечная с ручным приводом ЗРР-200
3 | Задвижка реечная с электроприводом ЗРЭ-300
4 | Задвижка реечная с ручным приводом ЗРР-300
5 | Задвижка реечная с электроприводом ЗРЭ-450
6 | Задвижка реечная с ручным приводом ЗРР-450
7 | Задвижка реечная с ручным приводом ЗРР-500*600
8 | Клапан перекидной двухсторонний электропривод КПДЭ-300/45
9 | Клапан перекидной двухсторонний электропривод КПДР-300/45
10 | Клапан перекидной двухсторонний ручной привод КПДР-300/45 с нижним располож. вала
11 | Клапан перекидной двухсторонний ручной привод ø 300 90º
12 | Клапан перекидной односторонний ручной привод КОР-9 45 º
13 | Клапан перекидной односторонний ручной привод КОР-8 54 º
14 | Зернопровод (самотек) ó = 3 мм ø = 300 мм, L=2 м с фланцами
15 | Зернопровод (самотек) ó = 3 мм ø = 300 мм, L=2 м без фланцев
16 | Зернопровод (самотек) ó = 2 мм ø = 300 мм, L=2 м с фланцами
17 | Зернопровод (самотек) ó = 3 мм ø = 220 мм, L=2 м с фланцами
18 | Зернопровод (самотек) ó = 3 мм ø = 220 мм, L=2 м без фланцев
19 | Зернопровод (самотек) усиленный ó = 3 мм ø = 300 мм, L=2 м с фланцами
20 | Колено с задвижкой (сектор с зерновым тормозом)
21 | Переходник с квадрата 300*300мм на круг ø = 300 мм ó = 3 мм
22 | Ввод одинарный круглый ВОК 00 ó = 3 мм ø = 220 мм с фланцами 54º
23 | Ввод одинарный круглый ВОК 01 ó = 3 мм ø = 220 мм с фланцами 45º
24 | Ввод одинарный круглый ВОК 02 ó = 3 мм ø = 220 мм с фланцами 36º
25 | Ввод одинарный круглый ВОК 03 ó = 3 мм ø = 300 мм с фланцами 54º
26 | Ввод одинарный круглый ВОК 04 ó = 3 мм ø = 300 мм с фланцами 45º
27 | Ввод одинарный круглый ВОК 05 ó = 3 мм ø = 300 мм с фланцами 36º
28 | Ввод симметричный круглый ó = 3 мм ø = 300 мм с фланцами 45º
29 | Сектор ó = 3 мм ø = 220 мм, 15º
30 | Сектор ó = 3 мм ø = 220 мм, 27º
31 | Сектор ó = 3 мм ø = 220 мм, 45º
32 | Сектор ó = 3 мм ø = 220 мм, 54º
33 | Сектор ó = 3 мм ø = 300 мм, 15º |  |  | 420
34 | Сектор ó = 3 мм ø = 300 мм, 27º |  |  | 420
35 | Сектор ó = 3 мм ø = 300 мм, 45º |  |  | 430
36 | Сектор ó = 3 мм ø = 300 мм, 54º |  |  | 430
37 | Транспортер цепной скребковый ТЦС-320 L=15м |  |  | 82365
38 | Транспортер цепной скребковый ТЦС-320 L=25м |  |  | 126995